Приложение №2

Техническое задание

на трехфазный счетчик прямого включения -3шт

| Требование Заказчика |  |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Оборудование | Ед. изм. | Технические параметры |  |
| 1 | Модель, аналог |  | ЦЭ6811 |  |
| 2 | Счетчик системы |  | АСКУЭ («умный») |  |
| 2 | Тип счетчика |  | Трехфазный |  |
| 3 | Тип включения |  | прямоточный |  |
| 4 | Класс точности |  | 1.0 |  |
| 5 | Номинальное фазное напряжение | В | 380 |  |
| 6 | Максимальная сила тока | Вт | 100 |  |
| 7 | Диапазон рабочих температур | оС | -25+60 |  |
| 8 | Рабочее напряжение | В | 230 |  |
| 9 | Рабочая частота | Гц | 50 |  |
| 10 | Порог чувствительности | мА | 0.5 |  |
| 11 | Максимальное число оборотов х.х. | об\мин | 3300 |  |
| 12 | Встроенный микроконтроллер |  | есть |  |
| 13 | Внутренний тарификатор |  | есть |  |
| 14 | Жидкокристаллический индикатор |  | есть |  |
| 15 | Вес | кг | Не более 2.0 |  |
| 16 | Гарантийное обслуживание | месяц | 12 |  |
| Стоимость за 1 штуку: |  |  |  |  |
| Общая стоимость за 3 штуки: |  |  |  |  |

ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ