Техническая спецификация детектора валют

| № | Техническая спецификация | Техническая спецификация ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |
| --- | --- | --- |
| 1 | • Мультивалютность: проверка банкнот любой страны мира • Способы проверки • Инфракрасная детекция • УФ – детекция • Магнитная детекция • Проверка в белом проходящем свете • Проверка геометрических параметров банкноты (размерная шкала) • Лупа с увеличением не менее 10 кр. • Мощность ИК – осветителя - 10Вт Обязательно данная модель должна соответствовать следующим Габаритам, мм - 161х260х182 Диагональ монитора - 4.3” Количество: 3 шт. |  |

Примечание: Наличие сервис центра по обслуживанию и ремонту в г.Бишкек обязательно.

ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ