## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заправка модуля газового пожаротушения огнетушащими веществами.
г.Бишкек, пр. Чуй, 43, Сберегательная касса №033-03-33 Чуйского филиала.

| ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |
| --- | --- |
| Заправка газового модуля пожаротушения установленный в помещении заказчика объем 40 кг. Заправка модулей газового пожаротушения должна производится в соответствии с технологией. В заправочных модулях для газового пожаротушения должны применяться только разрешенные ГОТВ. |  |