Приложение №1

Техническое задание

на настенный тип кондиционер с установкой для Ошского филиала- 6 штук

| Требование Заказчика |  |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Оборудование | Ед. изм. | Технические параметры |  |
| 1 | Модель, аналог CHIGO, Авангард, Otex, AUX, TSL |  | KFR-35GW |  |
| 2 | Тип сплит - системы |  | настенный |  |
| 3 | Режим работы |  | Зима-лето |  |
| 4 | Рабочее U | В | 220\240 |  |
| 5 | Частота | Гц | 50 |  |
| 6 | Охлаждающая способность | BTU | 12000 |  |
| 7 | Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 1,270 |  |
| 8 | Мощность в режиме охлаждения | кВт | 3,05 |  |
| 9 | Мощность в режиме обогрева | кВт | 3.80 |  |
| 10 | Рекомендованная площадь применения | м2 | 30-35 |  |
| 11 | Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 1,260 |  |
| 12 | Температура окружающей среды при работе на охлаждение | оС | до +43 |  |
| 13 | Температура окружающей среды при работе на обогрев | оС | до -7 |  |
| 14 | Таймер включения/выключения |  | есть |  |
| 15 | Встроенный дисплей на внутреннем блоке |  | есть |  |
| 16 | Дистанционное управление |  | есть |  |
| 17 | Автоматическое поддержание температуры |  | есть |  |
| 18 | Режим осушения |  | есть |  |
| 19 | Гарантийное обслуживание | месяц | 12 |  |

Дополнительные требования:

Для кондиционера аналог не хуже KFR-35 GW:

- Доставка до г. Ош, ул. Курманжан Датка, 124 А

- Дефлектор 6 шт.

- Демонтаж/Монтаж/установка/пусколадка кондиционера + дефлектора

- Трасса стандартная.

Цена кондиционеров (6 штук) со всеми расходами и установкой: ___________

Приложение №2

Техническое задание

на настенный тип кондиционер с установкой для Кантского филиала- 1 штука

| Требование Заказчика |  |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Оборудование | Ед. изм. | Технические параметры |  |
| 1 | Модель, аналог CHIGO, Авангард, Otex, AUX, TSL |  | KFR-51GW |  |
| 2 | Тип сплит - системы |  | настенный |  |
| 3 | Режим работы |  | Зима-лето |  |
| 4 | Рабочее U | В | 220\240 |  |
| 5 | Частота | Гц | 50 |  |
| 6 | Охлаждающая способность | BTU | 18000 |  |
| 7 | Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 2.140 |  |
| 8 | Мощность в режиме охлаждения | кВт | 5.1 |  |
| 9 | Мощность в режиме обогрева | кВт | 5.7 |  |
| 10 | Рекомендованная площадь применения | м2 | 50-60 |  |
| 11 | Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 1.980 |  |
| 12 | Температура окружающей среды при работе на охлаждение | оС | до +43 |  |
| 13 | Температура окружающей среды при работе на обогрев | оС | до – 7 |  |
| 14 | Таймер включения/выключения |  | есть |  |
| 15 | Встроенный дисплей на внутреннем блоке |  | есть |  |
| 16 | Дистанционное управление |  | есть |  |
| 17 | Автоматическое поддержание температуры |  | есть |  |
| 18 | Режим осушения |  | есть |  |
| 19 | Гарантийное обслуживание | месяц | 12 |  |

Дополнительные требования:

Для кондиционера аналог не хуже KFR-51 GW:

- Доставка до г. Кант, ул. Ленина, 68 А

- Дефлектор 1 шт.

- Монтаж/установка/пусколадка кондиционера + дефлектора

- Трасса стандартная.

Цена кондиционера (1 штука) со всеми расходами и установкой: ___________