Техническое задание Таблица №1

на услуги по ремонту и обслуживанию кондиционеров всех типов, моделей, канальных,

прецизионных кондиционеров.

| Требование заказчика |  | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Виды услуг | Стоимость услуг (сом) за одну единицу |
| 1 | Вызов (не более 200с) |  |
| 2 | Диагностика неисправности кондиционера (холодной, электрической части) (не более 300с) |  |
| 3 | Чистка наружного \ внутреннего блока (не более 700с) |  |
| 4 | Устранение засора, промывка дренажной системы (поддон, слив) (не более 500с) |  |
| 5 | Чистка фильтров грубой очистки (не более 400с) |  |
| 6 | Чистка теплообменника внутреннего блока (не более 600с) |  |
| 7 | Чистка теплообменника наружного блока (не более 600с) |  |
| 8 | Чистка турбины внутреннего блока (не более 400с) |  |
| 9 | Мойка наружного блока (не более 400с) |  |
| 10 | Полная заправка хладагентом R22 (не более 300с) |  |
| 11 | Полная заправка хладагентом R410A (не более 300с) |  |
| 12 | Дозаправка хладагентом R22 (не более 200с) |  |
| 13 | Дозаправка хладагентом R410А (не более 200с) |  |
| 14 | Анализ и устранение утечки хладагента наружного блока (не более 550с) |  |
| 15 | Анализ и устранение утечки хладагента внутреннего блока (не более 800с) |  |
| 16 | Демонтаж \ монтаж решетки (не более 550с) |  |
| 17 | Демонтаж наружного блока (не более 600с) |  |
| 18 | Демонтаж внутреннего блока (не более 900с) |  |
| 19 | Монтаж наружного блока (не более 1300с) |  |
| 20 | Монтаж внутреннего блока (не более 1300с) |  |
| 21 | Вакуумирование холодильного контура (не более 600с) |  |
| 22 | Замена двигателя вентилятора внутреннего блока (не более 800с) |  |
| 23 | Замена двигателя вентилятора наружного блока (не более 700с) |  |
| 24 | Замена компрессора кондиционеров настенного, колонного типа (не более 2000с) |  |
| 25 | Замена компрессора прецизионного, канального кондиционеров (не более 3000с) |  |
| 26 | Замена термодатчика внутреннего блока (не более 300с) |  |
| 27 | Замена датчика высокого давления для канальных кондиционеров (не более 2000с) |  |
| 28 | Замена датчика низкого давления для канальных кондиционеров (не более 2000с) |  |
| 29 | Замена платы управления внутреннего блока (не более 1100с) |  |
| 30 | Замена конденсатора компрессора наружного блока (не более 800с) |  |
| 31 | Замена конденсатора вентилятора наружного блока (не более 800с) |  |
| 32 | Перевальцовка медных труб (не более 300с) |  |
| 33 | Замена двигателя жалюзи внутреннего блока (не более 500с) |  |
| 34 | Установка дефлектора на все типы настенных кондиционеров (не более 400с) |  |
| 35 | Пайка медных труб по магистрали (не более 400с) |  |
| 36 | Замена термоизоляции наружного блока (не более 500с) |  |
| 37 | Ремонт ванночки конденсата внутреннего блока (не более 300с) |  |
| 38 | Ремонт корпуса наружного \ внутреннего блока (не более 300с) |  |
| 39 | Монтаж автоматического выключателя для колонного, канального кондиционеров (не более 200с) |  |
| 40 | Монтаж, подключение силового кабеля ВВГ3х2.5мм2 (не более 80с) |  |
| 41 | Установка дренажного шланга (не более 80с) |  |
| 42 | Установка кронштейна для крепления наружного блока (не более 300с) |  |
| 43 | Монтаж кабельного канала (не более 150с) |  |
| 44 | Монтаж медной трубки (не более 150с) |  |
| 45 | Сверление стены Ф50мм (не более 1100с) |  |
| 46 | Настройка режимов работы (охлаждение, обогрев, вентиляция) (не более 200с) |  |
| 47 | Услуги автовышки (за 1 час) (не более 2500с) |  |
| 48 | Услуги альпиниста (за 1час) (не более 1000с) |  |
|  | Итого |  |

Техническое задание Таблица №2

Перечень запасных частей, подлежащие замене при техническом обслуживании кондиционеров всех типов и моделей

| Требования заказчика |  | Предложения поставщика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование основных запасных частей | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу товара (сом) с учетом налогов КР |
| 1 | Плата управления внутреннего блока для всех типов кондиционеров (не более 3000с) | шт | 3 |  |
| 2 | Двигатель вентилятора наружного блока для всех типов кондиционеров (не более 3000с) | шт | 4 |  |
| 3 | Двигатель вентилятора внутреннего блока для всех типов кондиционеров (не более 2000с) | шт | 5 |  |
| 4 | Компрессор 9 000 BTU (R 22. R410) (не более 9000с) | шт | 3 |  |
| 5 | Компрессор 18 000 BTU (R 22. R410) (не более 13000с) | шт | 2 |  |
| 6 | Автомат однополюсный ВА-25А (не более 150с) | шт | 5 |  |
| 7 | Автомат трехполюсный ВА-50А (не более 500с) | шт | 4 |  |
| 8 | Щиток для автоматов (не более 300с) | шт | 5 |  |
| 9 | Вилка электрическая с заземлением (не более 100с) | шт | 5 |  |
| 10 | Кабель силовой ВВГ3х2.5мм2 (не более 55с) | пм | 4 |  |
| 11 | Кабель силовой межблочный ВВГ5х2.5мм2 (не более 75с) | пм | 4 |  |
| 12 | Пусковой конденсатор компрессора для всех типов кондиционеров (не более 900с) | шт | 3 |  |
| 13 | Конденсатор вентилятора наружного блока для всех типов кондиционеров (не более 800с) | шт | 5 |  |
| 14 | Дренажный шланг Ф20 (не более 60с) | пм | 5 |  |
| 15 | Кронштейн для крепления наружного блока для всех типов кондиционеров (не более 550с) | комп | 4 |  |
| 16 | Датчик температурный внутреннего блока для всех типов кондиционеров (не более 1500с) | шт | 3 |  |
| 17 | Лента виниловая для всех типов кондиционеров (не более 100с) | шт | 2 |  |
| 18 | Двигатель жалюзи внутреннего блока для всех типов кондиционеров (не более 800с) | шт | 2 |  |
| 19 | Охлаждающая жидкость (хладагент R22) (не более 1800с) | кг | 2 |  |
| 20 | Охлаждающая жидкость (хладагент R410A) (не более 2500с) | кг | 2 |  |
| 21 | Кабельный канал 60\40, 80\40 (не более 170с) | пм | 2 |  |
| 22 | Медная трубка Ф6мм для настенных кондиционеров 07,09,12,18 (не более 170с) | пм | 2 |  |
| 23 | Медная трубка Ф10мм для настенных кондиционеров 07,09,12 (не более 280с) | пм | 2 |  |
| 24 | Медная трубка Ф12мм для настенных кондиционеров 12,18,24 (не более 340с) | пм | 2 |  |
| 25 | Дефлектор универсальный (не более 2500с) | шт | 2 |  |
|  | Итого : |  |  |  |

- Поставщику необходимо предоставить заполненные Технические задания №1 (услуги) и №2 (запчасти).

- Стоимость конкурсной заявки составляет общая сумма Технических заданий №1 (услуги) и №2 (запчасти).

- Победитель будет определен при соответствии квалификационным требованиям, техническим условиям и наименьшей цены.

- Договор будет заключен на 12 месяцев, заказ по мере необходимости.