Техническое задание

на трехфазный счетчик трансформаторного включения

| № п\п | Оборудование | Ед. изм. | Технические параметры | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель, аналог |  | ЦЭ6811 |  |
| 2 | Счетчик системы |  | АСКУЭ («умный») |  |
| 2 | Тип счетчика |  | Трехфазный |  |
| 3 | Тип включения |  | трансформаторный |  |
| 4 | Класс точности при измерении - активной энергии - реактивной энергии |  | 0.55(1,0) 1.0(2.0) |  |
| 5 | Номинальное фазное напряжение | В | 3Х230(400) |  |
| 6 | Номинальная сила тока | А | 5(10) |  |
| 7 | Максимальная сила тока | А | 60(100) |  |
| 8 | Диапазон рабочих температур | оС | -25+60 |  |
| 9 | Полная мощность, потребляемая цепью тока не более8*А | А | 0.1 |  |
| 10 | Рабочая частота | Гц | 50 |  |
| 11 | Порог чувствительности | мА | 0.5 |  |
| 12 | Максимальное число оборотов х.х. | об\мин | 3300 |  |
| 13 | Встроенный микроконтроллер |  | есть |  |
| 14 | Внутренний тарификатор |  | есть |  |
| 15 | Жидкокристаллический индикатор |  | есть |  |
| 16 | Вес | кг | Не более 2.0 |  |
| 17 | Гарантийное обслуживание | мес | 12 |  |

Провести демонтаж старого и монтаж/наладку нового трехфазного счетчика с получением разрешения у местного РЭС, по адресу: с. Кызыл Суу, ул. Манаса, 115.