## Лист2
Смета
на капитальный ремонт помещений в здании Нарынского филиала ОАО "РСК Банк"
г. Нарын, ул.Ленина, 43а
| Требование заказчика |  |  | Предложение участника
№ | Наименование | Ед.Изм. | Кол-во | Ст.за Ед. | Обш.ст-ть
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1. Демонтажные работы
2 | Демонтаж перегородки из ГКЛ 6,65х2,30(h) (между кабинетами Директора и КО) | м2 | 15.3 |  | 0
3 | Демонтаж перегородок из алюминиевого профиля (5+3,5)х2,35 (кабинет Глав. Буха) | м2 | 16.48 |  | 0
4 | Демонтаж перегородок из алюминиевого профиля(6+1,7)х2,35 (кабинет юриста) | м2 | 14.58 |  | 0
5 | Демонтаж дверных блоков из алюминиевого профиля | шт | 4 |  | 0
6 | Демонтаж перегородки из ГКЛ (5+1,6)х2,30(h) (между кабинетами глав.буха и коридора) | м2 | 15.51 |  | 0
7 | Демонтаж дверного блока (каридор архива) | шт | 1 |  | 0
8 | Демонтаж эл. Кабеля | п/м | 39 |  | 0
9 | Демонтаж эл. светильников (кроме кассового узла) | шт | 21 |  | 0
10 | Демонтаж керамогранитных плит полов частично во всех кабинетах | м2 | 50 |  | 0
11 | Итого по 1 раздеу: |  |  |  | 0
12 | 2. Кабинет директора
13 | Монтаж перегородок из алюминиевого профиля 3,7*3,5 (материал заказчика) | м2 | 11.28 |  | 0
14 | Монтаж дверного блока из алюминиевого профиля (материалы заказчика) | шт | 1 |  | 0
15 | Монтаж перегородки из ГКЛ с двух сторон над алюминиевой перегородкой с устройством каркаса (наращивание стен до потолка на (4,5+3,7)х0,6 м) | м2 | 4.8 |  | 0
16 | Монтаж подвесных протолков "Армстронг" с устройством каркаса | м2 | 16.65 |  | 0
17 | Шпатлевка стен за 2 раза | м2 | 10 |  | 0
18 | Грунтовка стен праймером | м2 | 10 |  | 0
19 | Окраска стен и ригеля водоэмульсионной краской за 2 р. | м2 | 19.5 |  | 0
20 | Масляная окраска труб и радиаторов за 2 раза | м2 | 1.3 |  | 0
21 | Монтаж светильников СД 600*600 мм 48W | шт | 2 |  | 0
22 | Установка кабель- канала | п/м | 5 |  | 0
#VALUE! | Прокладка эл кабеля | п/м | 15 |  | 0
24 | Установка розеток 3х разъемных | шт | 1 |  | 0
25 | Итого: |  |  |  | 0
26 | Материалы:
27 | Саморезы (разные) | кг | 0.9 |  | 0
28 | Пена монтажная | шт | 1 |  | 0
29 | ГКЛ для стен б=12,5 мм с комплектующими (аналог "Кнауф" | м2 | 9.79 |  | 0
30 | "Армстронг" с комплектующими | м2 | 17.15 |  | 0
31 | Шпатлевка (аналог Алинекс) | кг | 5 |  | 0
32 | Праймер грунтовочный (аналог Алинекс) | кг | 3 |  | 0
33 | Краска водоэмульсионная(аналог Националь) | кг | 10.08 |  | 0
34 | Масляная краска (аналог "Националь") | кг | 0.26 |  | 0
35 | Светильник СД 600*600 мм 48W внутр. | шт | 2 |  | 0
36 | Кабель- канал 30х20 мм | п/м | 5 |  | 0
37 | Эл. кабель ВВГ 2*1,5 мм2 | п/м | 5 |  | 0
38 | Эл. кабель ВВГ 3*2,5 мм2 | п/м | 10 |  | 0
39 | Эл.Розетка 3х разъемная | шт | 1 |  | 0
40 | Итого материалы: |  |  |  | 0
41 | Итого по 2 разделу: |  |  |  | 0
42 | 3. Кабинет Главного бухгалтера
43 | Монтаж перегородок из алюминиевого профиля (4,5+2,45)*3,5 (материал заказчика) | м2 | 22.57 |  | 0
44 | Монтаж дверного блока из алюминиевого профиля (материал заказчика) | шт | 1 |  | 0
45 | Монтаж перегородки из ГКЛ с двух сторон над алюминиевой перегородкой с устройством каркаса (наращивание стен до потолька на (4,5+2,45)х0,6 м) | м2 | 4.17 |  | 0
46 | Монтаж подвесных протолков "Армстронг" с устройством каркаса | м2 | 11.03 |  | 0
47 | Монтаж светильников СД 600*600 мм 48W | шт | 2 |  | 0
48 | Шпатлевка стен за 2 раза | м2 | 9 |  | 0
49 | Грунтовка стен праймером | м2 | 9 |  | 0
50 | Окраска стен и ригеля водоэмульсионной краской за 2 р. | м2 | 10.84 |  | 0
51 | Маслянная окраска труб и радиаторов за 2 раза | м2 | 0.95 |  | 0
52 | Итого: |  |  |  | 0
53 | Материалы:
54 | Саморезы (разные) | кг | 0.7 |  | 0
55 | Пена монтажная | шт | 1 |  | 0
56 | ГКЛ для стен б=12,5 мм с комплектующими (аналог "Кнауф" | м2 | 8.76 |  | 0
57 | "Армстронг" с комплектующими | м2 | 11.36 |  | 0
58 | Светильник СД 600*600 мм 48W внутр. | шт | 2 |  | 0
59 | Шпатлевка (аналог Алинекс) | кг | 4.5 |  | 0
60 | Праймер грунтовочный (аналог Алинекс) | кг | 1.17 |  | 0
61 | Краска водоэмульсионная(аналог Националь) | кг | 5.42 |  | 0
62 | Масляная краска (аналог "Националь") | кг | 0.19 |  | 0
63 | Итого материалы: |  |  |  | 0
64 | Итого по 3 разделу: |  |  |  | 0
65 | 4. Кассовый узель
66 | Демонтаж перегородки из металлоконструкций (кабина пересчета ) | м2 | 10.83 |  | 0
67 | Демонтаж бронированного стекла | шт | 1 |  | 0
68 | Демонтаж передаточных лотков | шт | 1 |  | 0
69 | Демонтаж столешницы | м2 | 0.36 |  | 0
70 | Демонтаж люка | шт | 1 |  | 0
71 | Демонтаж перегородки из МДФ (кассовый узел) | м2 | 20.02 |  | 0
72 | Демонтаж дверных блоков | шт | 3 |  | 0
73 | Демонтаж металлического дверного блока (кабина пересчета) | шт | 1 |  | 0
74 | Демонтаж МДФ со стен | м2 | 50.52 |  | 0
75 | Демонтаж стального листа б=3 мм 4,80х0,3м (для вентиляции) | м2 | 1.44 |  | 0
76 | Демонтаж светильников | шт | 6 |  | 0
77 | Демонтаж розеток и включателей | шт | 2 |  | 0
78 | Демонтаж эл. кабеля | п/м | 6 |  | 0
79 | Демонтаж пластиковых плинтусов ПВХ | п/м | 27.8 |  | 0
80 | Демонтаж линолеумного покрытия пола | м2 | 13.53 |  | 0
81 | Демонтаж труб из ПВХ системы вентиляции | п/м | 6 |  | 0
82 | Монтаж металлоконструкций на сварке (каркас+обшивка метал. Листом) из демонтированных материалов | м2 | 0.87 |  | 0
83 | Монтаж бронированного стекла с рамкой | шт | 1 |  | 0
84 | Монтаж передаточных лотков (демонтированный) | шт | 1 |  | 0
85 | Монтаж столешницы | м2 | 1.08 |  | 0
86 | Установка МДФ стен от пола до столешницы | м2 | 7.91 |  | 0
87 | Обшивка стен из ГКЛ | м2 | 36.31 |  | 0
88 | Шпатлевка стен за 2 раза | м2 | 36.31 |  | 0
89 | Грунтовка стен праймером | м2 | 36.31 |  | 0
90 | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 р. | м2 | 105.61 |  | 0
91 | Настил подложки б=5 мм | м2 | 34.57 |  | 0
92 | Монтаж полов из ламината | м2 | 34.57 |  | 0
93 | Монтаж подвесных протолков "Армстронг" с устройством каркаса | м2 | 34.57 |  | 0
94 | Прокладка эл кабеля ВВГ 2*1,5 мм2 | п/м | 15 |  | 0
95 | Монтаж светильников СД 600*600 мм 48W | шт | 6 |  | 0
96 | Прокладка эл кабеля ВВГ 3*2,5 мм2 | п/м | 15 |  | 0
97 | Установка кабель- канала | п/м | 10 |  | 0
98 | Установка розеток и включателей | шт | 3 |  | 0
99 | Монтаж м/пластиковых перегородок | шт | 4 |  | 0
100 | Монтаж перегородки из алюминиевого профиля | шт | 4 |  | 0
101 | Масляная окраска металлических труб и радиаторов | м2 | 1.2 |  | 0
102 | Замена вентилятора притока воздуха | шт | 1 |  | 0
103 | Монтаж труб системы вентиляции | п/м | 12 |  | 0
104 | Монтаж решеток системы вентиляции | шт | 4 |  | 0
105 | Итого: |  |  |  | 0
106 | Материалы:
107 | Стекло пуленепробиваемое, ударапрочное в алюминиевой рамке размером 900х900 мм, б=20 мм | шт | 1 |  | 0
108 | Столешница б=30 мм шир. 600 мм. | м2 | 1.08 |  | 0
109 | Панели МДФ шир.250 мм с коплектующими | м2 | 8.07 |  | 0
110 | ГКЛ для стен б=12,5 мм с комплектующими (аналог "Кнауф" | м2 | 37.04 |  | 0
111 | Шпатлевки (аналог Алинекс) | кг | 18.16 |  | 0
112 | Праймер грунтовочный (аналог Алинекс) | кг | 4.72 |  | 0
113 | Краска водоэмульсионная(аналог Националь) | кг | 52.81 |  | 0
114 | Подложки б=5 мм | м2 | 34.57 |  | 0
115 | Ламинат класс прочности 33 б=8 мм | м2 | 35.26 |  | 0
116 | "Армстронг" с комплектующими 600х600 мм | м2 | 35.6 |  | 0
117 | Светильник СД 600*600 мм 48W внутр. | шт | 6 |  | 0
118 | Кабель- канал 30х20 мм | п/м | 10 |  | 0
119 | Эл. кабель ВВГ 2*1,5 мм2 | п/м | 15 |  | 0
120 | Эл. кабель ВВГ 3*2,5 мм2 | п/м | 15 |  | 0
121 | Эл.Розетки 3х разъемный | шт | 2 |  | 0
122 | Эл. выключатели | шт | 1 |  | 0
123 | М/пластиковые перегородки (аналог Турецкий) размерами 1,5х1,5 м 4 шт. | м2 | 9 |  | 0
124 | Алюминиевые перегородки (аналог Россия) размерами 1,00х2,00(H) м 4 шт и 0,8х2,00(H) м 4 шт Г образные) | м2 | 14.4 |  | 0
125 | Масляная краска (аналог "Националь") | кг | 0.24 |  | 0
126 | Вентилятор канальный d=1000 мм | шт | 1 |  | 0
127 | Трубы ПВХ с комплектующими для вентиляции | п/м | 12 |  | 0
128 | Решетки из ПВХ 150х150 мм | шт | 4 |  | 0
129 | Вулканит d=2300 мм | шт | 2 |  | 0
130 | Электрод | кг | 1.5 |  | 0
131 | Пена монтажная | шт | 2 |  | 0
132 | Изолента | шт | 1 |  | 0
133 | Итого материалы: |  |  |  | 0
134 | Итого по 4 разделу: |  |  |  | 0
135 | 5. Опер Зал
136 | Облицовка пола керамогранитом | м2 | 50 |  | 0
137 | Устройство плинтуса из керамической плитки шир. До 200 мм частично (сапожок) | п/м | 10 |  | 0
138 | Грунтовка стен и колонн праймером | м2 | 108 |  | 0
139 | Окраска стен и колонны водоэмульсионной краской за 2 р. | м2 | 108 |  | 0
140 | Монтаж подвесных потолков "Армстронг" с устройством каркаса | м2 | 174.81 |  | 0
141 | Прокладка эл кабеля ВВГ 2*1,5 мм2 | п/м | 72 |  | 0
142 | Монтаж светильников СД 600*600 мм 48W | шт | 20 |  | 0
143 | Прокладка эл кабеля ВВГ 3*2,5 мм2 | п/м | 40 |  | 0
144 | Установка кабель- канала | п/м | 30 |  | 0
145 | Установка розеток и выключателей | шт | 7 |  | 0
146 | Масляная окраска металлических труб и радиаторов | м2 | 2.1 |  | 0
147 | Итого: |  |  |  | 0
148 | Материалы:
149 | Керамогранит 600х600 мм б=10 мм | м2 | 51 |  | 0
150 | Клей для кафеля (аналог Алинекс) | кг | 300 |  | 0
151 | Затирка для швов (аналог Алинекс) | кг | 4.5 |  | 0
152 | Керамогранит 600х600 мм б=10 мм (для сопожок) | м2 | 2 |  | 0
153 | Праймер грунтовочный (аналог Алинекс) | кг | 14.04 |  | 0
154 | Краска водоэмульсионная(аналог Националь) | кг | 54 |  | 0
155 | "Армстронг" с комплектующими 600х600 мм | м2 | 180 |  | 0
156 | Светильник СД 600*600 мм 48W внутр. | шт | 20 |  | 0
157 | Кабель- канал 30х20 мм | п/м | 30 |  | 0
158 | Эл. кабель ВВГ 2*1,5 мм2 | п/м | 72 |  | 0
159 | Эл. кабель ВВГ 3*2,5 мм2 | п/м | 40 |  | 0
160 | Эл.Розетки 3х разъемный | шт | 6 |  | 0
161 | Эл. выключатели | шт | 1 |  | 0
162 | Масляная краска (аналог "Националь") | кг | 0.42 |  | 0
163 | Итого материалы: |  |  |  | 0
164 | Итого по 5 разделу: |  |  |  | 0
165 | 6. Кабинет кредитных спесиалистов и юриста
166 | Грунтовка стен и колонн праймером | м2 | 48.69 |  | 0
167 | Окраска стен и колонн водоэмульсионной краской за 2 р. | м2 | 48.69 |  | 0
168 | Монтаж подвесных протолков "Армстронг" с устройством каркаса | м2 | 43.44 |  | 0
169 | Прокладка эл кабеля ВВГ 2*1,5 мм2 | п/м | 8 |  | 0
170 | Монтаж светильников СД 600*600 мм 48W | шт | 6 |  | 0
171 | Прокладка эл кабеля ВВГ 3*2,5 мм2 | п/м | 10 |  | 0
172 | Установка кабель- канала | п/м | 7 |  | 0
173 | Установка розеток и выключателей | шт | 3 |  | 0
174 | Масляная окраска металлических труб и радиаторов | м2 | 0.7 |  | 0
175 | Масляная окраска металлических решеток | м2 | 6.9 |  | 0
176 | Итого: |  |  |  | 0
177 | Материалы:
178 | Праймер грунтовочный (аналог Алинекс) | кг | 6.33 |  | 0
179 | Краска водоэмульсионная(аналог Националь) | кг | 24.35 |  | 0
180 | "Армстронг" с комплектующими 600х600 мм | м2 | 44.74 |  | 0
181 | Светильник СД 600*600 мм 48W внутр. | шт | 6 |  | 0
182 | Кабель- канал 30х20 мм | п/м | 7 |  | 0
183 | Эл. кабель ВВГ 2*1,5 мм2 | п/м | 8 |  | 0
184 | Эл. кабель ВВГ 3*2,5 мм2 | п/м | 10 |  | 0
185 | Эл.Розетки 3х разъемный | шт | 2 |  | 0
186 | Эл. выключатели | шт | 1 |  | 0
187 | Масляная краска (аналог "Националь") | кг | 1.52 |  | 0
188 | Итого материалы: |  |  |  | 0
189 | Итого по 6 разделу: |  |  |  | 0
190 | 7. Кабинет IT спецалиста
191 | Устройство бетонного пола б=400 мм | м3 | 0.14 |  | 0
192 | Облицовка пола керамогранитом | м2 | 0.72 |  | 0
193 | Грунтовака стен и колонны праймером | м2 | 30 |  | 0
194 | Окраска стен и колонны водоэмульсионной краской за 2 р. | м2 | 30 |  | 0
195 | Прокладка эл кабеля ВВГ 2*1,5 мм2 | п/м | 3 |  | 0
196 | Монтаж светильников СД 600*600 мм 48W | шт | 2 |  | 0
197 | Прокладка эл кабеля ВВГ 3*2,5 мм2 | п/м | 3 |  | 0
198 | Установка розеток и включателей | шт | 2 |  | 0
199 | Масляная окраска металлических труб и радиаторов | м2 | 0.3 |  | 0
200 | Масляная окраска металлических решеток | м2 | 3.25 |  | 0
201 | Итого: |  |  |  | 0
202 | Материалы:
203 | Раствор М100 | м3 | 0.143 |  | 0
204 | Кероммогранит 600х600 мм б=10 мм | м2 | 0.73 |  | 0
205 | Клей для кафеля (аналог Алинекс) | кг | 4.32 |  | 0
206 | Праймер грунтовочный (аналог Алинекс) | кг | 3.9 |  | 0
207 | Краска водоэмульсионная(аналог Националь) | кг | 15 |  | 0
208 | Светильник СД 600*600 мм 48W внутр. | шт | 2 |  | 0
209 | Эл. кабель ВВГ 2*1,5 мм2 | п/м | 3 |  | 0
210 | Эл. кабель ВВГ 3*2,5 мм2 | п/м | 3 |  | 0
211 | Эл.Розетки 3х разъемный | шт | 2 |  | 0
212 | Масляная краска (аналог "Националь") | кг | 0.71 |  | 0
213 | Итого материалы: |  |  |  | 0
214 | Итого по 7 разделу: |  |  |  | 0
215 | 8. Комната банкомата+ тамбур
216 | Грунтовка стен и колонн праймером | м2 | 48.43 |  | 0
217 | Окраска стен и колонн водоэмульсионной краской за 2 р. | м2 | 48.43 |  | 0
218 | Монтаж подвесных потолков "Армстронг" с устройством каркаса (тамбур) | м2 | 4.86 |  | 0
219 | Монтаж светильников СД 600*600 мм 48W | шт | 3 |  | 0
220 | Масляная окраска металлических труб и радиаторов | м2 | 0.3 |  | 0
221 | Масляная окраска металлических решеток | м2 | 3.25 |  | 0
222 | Масляная окраска металлического дверного блока | м2 | 5.04 |  | 0
223 | Итого: |  |  |  | 0
224 | Материалы:
225 | Праймер грунтовочный (аналог Алинекс) | кг | 6.3 |  | 0
226 | Краска водоэмульсионная(аналог Националь) | кг | 24.22 |  | 0
227 | "Армстронг" с комплектующими 600х600 мм | м2 | 5 |  | 0
228 | Светильник СД 600*600 мм 48W внутр. | шт | 3 |  | 0
229 | Масляная краска (аналог "Националь") | кг | 1.72 |  | 0
230 | Итого материалы: |  |  |  | 0
231 | Итого по 8 разделу: |  |  |  | 0
232 | Итого: 1-8 разделов |  |  |  | 0
233 | Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км | тонн | 0.3 |  | 0
234 | Транспортные расходы | рейс | 2 |  | 0
235 | Итого: |  |  |  | 0
236 | НДС 12% (для плателшиков НДС) |  | 0.12 |  | 0
237 | Всего по смете: |  |  |  | 0

## Лист1
Смета
на текущий ремонт помещений в здании Тюпского филиала ОАО "РСК Банк"
с. Тюп, ул. Элебаева 67
Составил: специалист Группы по строительству Ганыев Х.З.______________
Проверил: вед. спец. Группы по строительству _______________________
Согласовано: Рук.гр.по строительству Бектуров К.А ____________________
Согласовано: Директор Тюпского фил.._______________________