ОАО «РСК Банк»

г. Бишкек

Техническое задание

| № п\п | Оборудование | Ед. изм. | Требования Заказчика |  |  | Предложение Поставщика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель, аналог CHIGO, AUX, Artel, TSL |  | Технические параметры |  |  | Технические параметры |  |  |
| 2 | Тип |  | колонный | настенный | настенный |  |  |  |
| 3 | Основные режимы |  | Охлаждение обогрев | Охлаждение обогрев | Охлаждение обогрев |  |  |  |
| 4 | Рабочее напряжение \частота | В\Гц | 220-240 \ 50 | 220\240\50 | 220\240\50 |  |  |  |
| 5 | Потребляемая мощность при охлаждении | Вт | 3185 | 2140 | 1270 |  |  |  |
| 6 | Потребляемая мощность при обогреве | Bт | 3022 | 1980 | 1260 |  |  |  |
| 7 | Охлаждающая способность | BTU | 36 000 | 18 000 | 12 000 |  |  |  |
| 8 | Мощность кондиционера в режиме охлаждения | Вт | 7 500 | 5100 | 3500 |  |  |  |
| 9 | Мощность кондиционера в режиме обогрева | Вт | 8 200 | 5700 | 3800 |  |  |  |
| 10 | Рекомендованная площадь применения | М2 | 90 -105 | 50-60 | 30-35 |  |  |  |
| 11 | Скорость циркуляции воздуха | М3\ч | 920 | 640 | - |  |  |  |
| 12 | Температура окружающей среды при работе на охлаждение | оС | до+43 | до+43 | до+43 |  |  |  |
| 13 | Температура окружающей среды при работе на обогрев | оС | до - 7 | до -7 | до -7 |  |  |  |
| 14 | Таймер включения \ выключения |  | есть | есть | есть |  |  |  |
| 15 | Пульт дистанционного управления |  | есть | есть | есть |  |  |  |
| 16 | Встроенный дисплей |  | есть | есть | есть |  |  |  |
| 17 | Автоматическое поддержание температуры |  | есть | есть | есть |  |  |  |
| 18 | Режим осушения |  | есть | есть | есть |  |  |  |
| 19 | Гарантийное обслуживание | мес | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 20 | Адреса установок |  | г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 150а (Аламедин Гранд) | г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 150а (Аламедин Гранд) | г. Бишкек, бул. Молодой Гвардии 38А |  |  |  |

Дополнительные услуги:

1. Доставка, установка, настройка параметров и режима

2. Дополнительная длина трассы для колонного кондиционера 36 000 BTU – до 12м.

3. Дополнительная длина трассы для настенного кондиционера 18 000 BTU – до12м.

4. Дополнительная длина трассы для настенного кондиционера 12 000 BTU – стандартная.

5. Доставка, установка дефлектора на настенные кондиционеры – 2 шт.

ЗАПОЛНИТЬ И ПОДПИСАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ