Техническая   спецификация строительных материалов

для ремонта здания  Чолпон -Атинского  филиал ОАО «РСК Банк»

| Требования заказчика |  |  | Предложения поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование материалов | Технические характеристики материалов |  |
| 1 | Перегородки из алюминиевого профиля с стеклянным заполнением | Перегородка из прессованного алюминиевого сплава ГОСТ 22233-2001г Цвет светло серая, с стеклянным заполнением |  |
| 2 | Дверной блок из Алюм. ДГ 21х12 профиля с стеклянным заполнением | Профиль из прессованного Алюм. Сплава ГОСТ 22233-2001 г.Цвет светло серая с стеклянным заполнением |  |
| 3 | Замок внутренний «Кальве» | Замок с повышенной прочности |  |
| 4 | Фасадная краска | Краска фасадная в/эмульсионная колерованная про-во Россия |  |
| 5 | Раствор М-50 | Раствор м-50 приготовленный по рецепту |  |
| 6 | Армстронг | Потолочная плита « Армстронг» 600х600мм аналог к существующим потолкам опер зала |  |
| 7 | Светильник | Светодиодный светильник 600х600мм внутренний W =48 вт |  |
| 8 | К/гранитная плита | К/гранитная плитка 600х600х8мм. про-во Россия цвет аналог сущ. пола |  |
| 9 | Розетки эл. | Розетки 2 х местные с заземлением |  |

- Необходимо заполнить и подписать технического задание

- Поставить подпись и печать поставщика