ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ-12ШТ

| № | Наименование | Описание | Фото образца | Количество | Цена за единицу | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сетевые фильтры # Аналог Tripp-lite GR16 | Сетевой фильтр Кол-во выходных розеток: 5 Длина шнура: 3 метра Тип розеток: Евростандарт с заземлением Максимальный ток нагрузки: 13 А Номинальное входное напряжение: 220 В Частота переменного тока: 50 Гц Защита телефонной/ модемной линии: Нет Размеры (Ш х В х Г): 355x66x66 см |  | 12 шт. |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Адрес поставки: г.Бишкек, пр. Чуй, 96

Участник конкурса должен поставить подпись и печать