Техническое задание

на  кондиционер настенного типа   для подразделения в г Бишкек.

|  | Требования заказчика |  |  | Предложения поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Оборудование | Ед. изм. | Технические параметры |  |  |
| 1 | Модель, аналог CHIGO, AUX, Avangard, TSL, Otex |  | KFR-51GW |  |  |
| 2 | Тип |  | настенный |  |  |
| 3 | Основные режимы |  | Охлаждение - обогрев |  |  |
| 4 | Рабочее напряжение \частота | В\Гц | 220-240 \ 50 |  |  |
| 5 | Потребляемая мощность при охлаждении | Вт | 2140 |  |  |
| 6 | Потребляемая мощность при обогреве | Bт | 1980 |  |  |
| 7 | Охлаждающая способность | BTU | 18000 |  |  |
| 8 | Мощность кондиционера в режиме охлаждения | Вт | 5100 |  |  |
| 9 | Мощность кондиционера в режиме обогрева | Вт | 5700 |  |  |
| 10 | Рекомендованная площадь применения | М2 | 60-75 |  |  |
| 11 | Скорость циркуляции воздуха | М3\ч | 640 |  |  |
| 12 | Температура окружающей среды при работе на охлаждение | оС | до+43 |  |  |
| 13 | Температура окружающей среды при работе на обогрев | оС | до - 7 |  |  |
| 14 | Таймер включения \ выключения |  | есть |  |  |
| 15 | Пульт дистанционного управления |  | есть |  |  |
| 16 | Встроенный дисплей |  | есть |  |  |
| 17 | Автоматическое поддержание температуры |  | есть |  |  |
| 18 | Режим осушения |  | есть |  |  |
| 19 | Гарантийное обслуживание | мес | 12 |  |  |
| Итого стоимость (с учетом налогов и сборов) |  |  |  |  |  |

Дополнительные услуги:

1. Доставка, монтаж, пуско-наладка, настройка параметров и режимов работы.

2. Дополнительная длина  трассы – 3 м.

3. Дефлектор – 1шт. Установка.

4. Монтаж кабельного канала 60/40 – 3м.