Техническое задание

на  кондиционер колонного типа   для Баткенского филиала

|  | Требования заказчика |  |  | Предложения поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Оборудование | Ед. изм. | Технические параметры |  |  |
| 1 | Модель, аналог CHIGO, AUX, Avangard, |  | KFR-75GW |  |  |
| 2 | Тип |  | Колонного типа |  |  |
| 3 | Основные режимы |  | Охлаждение - обогрев |  |  |
| 4 | Рабочее напряжение \частота | В\Гц | 220-240 \ 50 |  |  |
| 5 | Потребляемая мощность при охлаждении | Вт | 2940 |  |  |
| 6 | Потребляемая мощность при обогреве | Bт/ч | 2790 |  |  |
| 7 | Мощность охлаждения | BTU | 26000 |  |  |
| 8 | Сила тока при охлаждении | А | 13,2 |  |  |
| 9 | Сила тока при обогреве | А | 12,4 |  |  |
| 10 | Охлаждающая способность | См2 | 7500 |  |  |
| 11 | Обогревающая способность | СМ2 | 8200 |  |  |
| 12 | Гарантийное обслуживание | Месяц | 12 |  |  |
| Итого стоимость (с учетом налогов и сборов) |  |  |  |  |  |

- Доставка

- Монтаж/установка

- Адрес г Баткен, ул. Т.Садыкова, 5.