Техническое задание

на оказание услуг по испытанию электрооборудования сетей и систем

Место оказания услуги: г. Бишкек, пр. Чуй, 43

Срок оказания услуг: в течение 10 рабочих дней.

| № | Требования заказчика |  |  | Предложения Поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование видов услуг | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. | Стоимость |
| 1. | Контур заземления | Контур | 2 |  |  |
| 2. | Проверка наличия цепи заземления | Точка | 7 |  |  |
| 3. | Определение сопротивления изоляции мегаомметром | Линия | 24 |  |  |
| 4. | Измерение полного сопротивления петли фаза-ноль | Токопр. | 5 |  |  |

Подпись, Печать