ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технические требования, предъявляемые к огнетушителю ОП-5:

| ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Технические требования | Необходимое количество | Адрес поставки | Цена за ед. (с налогами) | Всего (с налогами) | Техническая спецификация огнетушителей |
| 1 | Огнетушитель ОП-5 Огнетушители порошковые закачные ОП-5 (з) с массой огнетушащего вещества 5кг предназначены (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е). Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха. Огнетушители являются изделиями многоразового пользования. | 6 шт. | Г.Бишкек, бул.М.Гвардии,38а ( филиал «Ырыскы») |  |  |  |