Техническое задание на обследование вентиляционной системы 1 – 2 ого этажей  Чуйского филиала ОАО « РСК Банк»

Чуйский филиал ОАО « РСК Банк» арендует  2х этажное здания с подвалом расположенное в г. Бишкек ул. Фрунзе 338

В здание филиала на 1 и2 этаже имеются существующая неработающая вентиляционная система с канальным кондиционером и наружными блоками. В целях экономии денежных средств необходимо отремонтировать действующую систему. Для этой цели необходимо привлечь специалистов по вентиляции и выполнить следующий состав работ:

| № | Требование Заказчика |  | Предложение участника (обязательно заполнить) с учетом налогов и сборов КР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ |  | Цена за ед. (сом) | Всего (сом) |
|  | Произвести ревизию существующей вентиляционной системы нижеследующими комплектующими: - произвести ревизию канальных кондиционеров с наружными блоками. - произвести ревизию электродвигателей и компрессоров с комплектующими. - Предоставить сметы для восстановления существующих вентиляционных систем. |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |

Технический эксперт:

Токтоналиев С.С.

ПОСТАВИТЬ ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ