ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку «ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ» колличество 1 шт.

| ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |
| --- | --- |
| - Общие требования к закупаемому оборудованию. Газовый настенный котел должен быть: - новым - заводской сборки. - Площадь помещения Банка двухэтажное здание – 350 кв.м. - Предполагаема мощность газового котла – не менее 34,5 кВт. - Модель – аналог RB-366 GMF желательно Южная Корея так как подводимые все трубы к газовому котлу сделаны под данную модель. - Расход газа: отопление/горячая вода – 49,2кВ/42,3 гигакалория/час - КПД при отоплении: не менее 91,7 % - КПД при Горячем водоснабжении: не менее 91,5 % - Минимальная рабочее давление при ГВС: 40 кРа - Максимальное рабочее давление при отоплении: 300 кРа - Диаметр патрубка отвода – 75мм Требуется: - Доставка до Сокулукского филиала ОАО «РСК Банк» (с. Сокулук ул. Ленина 109) - демонтаж старого газового котла Южная Корея; - монтаж и установка нового газового котла с необходимыми запасными частями (крепежи и т.д.), все подведенные трубы сделаны под ранее установленное Южно Корейское газовое оборудование (RB-366 GMF), на дополнительные материалы не указанные Участником конкурса Банк оплату не будет проводить. |  |
| - Гарантийные обязательства Поставщик предоставляет гарантию на поставляемый газовый котел в течение 24 календарных месяцев с моменты установки. |  |

В момент оценки конкурсных заявок, Участник конкурса при требовании Заказчика, обязан показать паспорт образца поставляемого газового котла для оценки на техническое соответствие.