Техническое задание на кондиционер настенного типа

| ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническая характеристика | Ед. ихм. | Требуемые параметры |  |
| 1 | Модель, аналог CHIGO, Авангард, Otex, AUX, TSL |  | KFR-51GW |  |
| 2 | Тип сплит - системы |  | настенный |  |
| 3 | Режим работы |  | Зима-лето |  |
| 4 | Рабочее U | В | 220\240 |  |
| 5 | Частота | Гц | 50 |  |
| 6 | Охлаждающая способность | BTU | 18000 |  |
| 7 | Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 2.140 |  |
| 8 | Мощность в режиме охлаждения | кВт | 5.1 |  |
| 9 | Мощность в режиме обогрева | кВт | 5.7 |  |
| 10 | Рекомендованная площадь применения | м2 | 50-60 |  |
| 11 | Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 1.980 |  |
| 12 | Температура окружающей среды при работе на охлаждение | оС | до +43 |  |
| 13 | Температура окружающей среды при работе на обогрев | оС | до – 7 |  |
| 14 | Таймер включения/выключения |  | есть |  |
| 15 | Встроенный дисплей на внутреннем блоке |  | есть |  |
| 16 | Дистанционное управление |  | есть |  |
| 17 | Автоматическое поддержание температуры |  | есть |  |
| 18 | Режим осушения |  | есть |  |
| 19 | Гарантийное обслуживание | месяц | 12 |  |
|  | Общая стоимость с доставкой и установкой |  |  |  |

Дополнительные требования:

- Доставка, установка, подключение, настройка параметров и режимов работы.

- Адрес поставки и количество: г. Бишкек бул. М. Гвардии 38А- 1 шт.

- Длина трассы-5м

- Наличие, установка дефлектора для настенного кондиционера – 1 шт.