|  | Техническое задание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по аварийному ремонту трансформаторной подстанции КТП-100\6\0.4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Жалал-Ададского филиала |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена,сом | Сумма,сом |  |
| 1 | Демонтаж трансформатора ТМ100\6\0.4 кВ | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Вскрытие трансформатора | к-т | 1 |  |  |  |
| 3 | Перемотка катушек ВН, НН | к-т | 1 |  |  |  |
| 4 | Разборка, сборка трансформатора | к-т | 1 |  |  |  |
| 5 | Монтаж трансформатора ТМ100\6\0.4кВ | к-т | 1 |  |  |  |
| 6 | Замена ИО-10 кВт на КТП | шт. | 6 |  |  |  |
| 7 | Замена ПК-10кВт на КТП-100кВт | шт. | 3 |  |  |  |
| 8 | Замена держателей ПК | шт | 6 |  |  |  |
| 9 | Замена коммутационного провода | м | 2 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Расходные материалы: |  |  |  |  |  |
| 1 | Провод АС Ф2.2 мм2 | кг | 50 |  |  |  |
| 2 | Трансформаторное масло | л | 20 |  |  |  |
| 3 | Шпилька | шт | 3 |  |  |  |
| 4 | Электрокартон | кг | 4 |  |  |  |
| 5 | Резина маслостойкая | кг | 2 |  |  |  |
| 6 | Лента киперная | м | 500 |  |  |  |
| 7 | Бумажный патрубок | м | 4 |  |  |  |
| 8 | Фильтрованное трансформаторное масло | л | 200 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
| 9 | Транспортные услуги | ком-кс | 1 |  |  |  |
| 10 | Всего с учетом услуг, материалов, НДС |  |  |  |  |  |
|  | Участник конкурса должен поставить подпись и печать |  |  |  |  |  |