Техническое задание

на кондиционер настенного типа

| Требование Заказчика |  |  |  | Предложение Поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Оборудование | Ед. изм. | Технические параметры | Технические характеристики | Стоимость |
| 1 | Модель – аналог CHIGO, AUX, Avangard, TSL, Otex |  | KFR-51GW |  |  |
| 2 | Тип |  | Настенный |  |  |
| 3 | Основные режимы |  | Охлаждение, обогрев |  |  |
| 4 | Рабочее напряжение/ частота | В/ГЦ | 220-240/ 50 |  |  |
| 5 | Потребляемая мощность при охлаждении | Вт | 2140 |  |  |
| 6 | Потребляемая мощность при обогреве | Вт | 1980 |  |  |
| 7 | Охлаждающая способность | BTU | 18000 |  |  |
| 8 | Мощность кондиционера в режиме охлаждения | Вт | 5100 |  |  |
| 9 | Мощность кондиционера в режиме обогрева | Вт | 5700 |  |  |
| 10 | Рекомендованная площадь применения | М2 | 60-75 |  |  |
| 11 | Скорость циркуляции воздуха | М3/ч | 640 |  |  |
| 12 | Температура окружающей среды при работе на охлаждение | оС | До +43 |  |  |
| 13 | Температура окружающей среды при работе на обогрев | оС | До -7 |  |  |
| 14 | Таймер включения/ выключения |  | Есть |  |  |
| 15 | Пульт дистанционного управления |  | Есть |  |  |
| 16 | Встроенный дисплей |  | Есть |  |  |
| 17 | Автоматическое поддержание температуры |  | Есть |  |  |
| 18 | Режим осушения |  | Есть |  |  |
| 19 | Дефлектор |  | Есть |  |  |
| 20 | Гарантийное обслуживание | месяц | 12 |  |  |

Адрес поставки и установки: г. Бишкек, ул. Уметалиева, 95.

Дополнительные услуги:

- Доставка, установка, подключение, настройка параметров и режимов работы кондиционера;

- Доставка, установка дефлектора – 1 шт.

- Трасса  стандартная (3 метра)