Требования на оказание комплекса услуг по охране объектов ОАО «РСК Банк»

Задание: Организовать техническую охрану банкомата Чаекского филиала ОАО «РСК Банк»

По адресу: Нарынская о́бласть, Жумгальский район, село Куйручук, ул. СТО №11, Банкомат № 271

| Требования заказчика | Предложение участника |
| --- | --- |
| Услуга |  |
| Охрана техническими средствами Банкомат Чаекского филиала. Круглосуточные услуги охраны банкомата, осуществляющие техническими средствами систем: охранной, пожарной и тревожной сигнализации, выведенные на пункт поставщика услуг централизованной охраны (ПЦО) и пульт централизованного наблюдения (ПЦН), обеспечивающее оперативный выезд (мобильных) вооруженных групп задержания на охраняемые объекты филиала ОАО «РСК Банк» при поступлении с него извещений о срабатывании сигнализации. Предоставить стоимость услуг с учетом налогов и сборов законодательства Кыргызской Республики: - за 1 месяц – за 1 (один) Банкомат - за 5 месяцев – за 1 (один) Банкомат Предоставить стоимость услуг за установку и обслуживание технических средств охраны Банка за 12 месяцев, с учетом налогов и сборов по Кыргызской Республики: |  |
| Требования к оборудованию ОПТС Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором. – 1 шт. 4 ШС (расширение до 60); до 3 радиорасширителей SEW-100(200), SEA-100; 10 разделов; 3 выхода типа "ОК"; каналы передачи данных: GSM (2 SIM-карты), ТфОП; ТМ; RS-232; RS-485; удаленное управление и программирование; U-пит. 12...14 В; I-потр. 280 мА. В металлическом корпусе белого цвета под АКБ 12В 7Ач, габаритные размеры 255х182х70 мм, В комплекте блок питания PS-1215, GSM-антенна. Электронный ТМ чип ключ - Стандартный идентификатор для системконтроля доступа на базе ТМ. Чип в герметичном корпусе из нержавеющей стали.Контактный способ считывания. Уникальный 48 битный номер У всех ключей уникальный номер. 8 бит CRC для контроля данных Считывание менее чем за 5 мс Рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C Мгновенная цифровая идентификация и передача информации при контакте - 2 шт. Электронный ТМ считыватель ключей – 1 шт. Датчик вибрационный – 1 шт. Напряжение питания : 9-16 вольт Ток потребления : в дежурном режиме: 17.8мА в режиме «тревога»: 18.7мА Время выдачи сигнала «тревога» : 3 секунды Время «готовности» датчика : 2 секунды Дальность обнаружения : 12 метров x 170° Выход реле : НЗ; 60В; 120мА; 16Ω Тампер : НЗ; 10Ω Тип микрофона : электретный всенаправленный Диапазон рабочих температур : от –30°C до +50°C Диапазон температур хранения : от –50°C до +80°C Защита от RFI-помех : 30 В/м в диапазоне от 10 до 1000 МГц Защита от EMI-помех : 50 000 Вольт Размеры : 87 x 52 x 24 мм Вес : 54 гр Извещатель Магнитоконтактный – 2 шт. контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); коммутируемое напряжение 72 В, коммутируемый ток 250 мА, коммутируемая мощность 10 Вт; IP44, диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С; 58х11х11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус Оповещатель светозвуковой – 1 шт. - контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки : до 500 Лк Угол обзора восприятия светового оповещения : 180° Ток потребления : по световому каналу: 50 мА по звуковому каналу: 100 мА Габаритные размеры(Диаметр х Высота) : 90 х 29 мм Температура : от -30 до +40°С Относительная влажность воздуха без конденсации влаги: до 95% при +35°С непрерывный круглосуточный режим работы; питание постоянным током (=12 В); прозрачный корпус красного цвета; светодиоды высокой яркости. Уровень звукового давления : 95 дБ Датчик движения – 2 шт. Чувствительный элемент : 2-х площадной PIR элемент Регулировка чувствительности : есть Параметры ИК канала Тип зоны обнаружения : объемная Дальность : 15 м Угол обзора : 85° Рекомендуемая высота установки : 2.4 м Наличие антисаботажной зоны : есть Параметры тревожного выхода Тип контактов : нормально-замкнутые Коммутируемое напряжение : 60 В Коммутируемый ток : 0.05 А Тампер : Есть Общие характеристики Постоянного тока : 9-16В DC Ток потребления, в режиме "Тревога" : 13мА Диапазон рабочих температур : -30°С~+70°С Габаритные размеры : 117 x 69 x 50 мм Аккумулятор - 7А/ч 12В – 1 шт. Тип : Гелевый, кислотный Напряжение : 12 В Емкость : 7 А*ч Размеры : 151 х 65 х 94 мм |  |

2.	Требования и порядок организации охраны объектов:

| Требования заказчика | Предложение участника |
| --- | --- |
| Комплекс технических средств охраны (КТСО) |  |
| - Вывод (КТСО), на пункт централизованной охраны (ПЦО) и эксплуатационно-техническое обслуживание (КТСО) в течении оговоренного периода охраны, обслуживается за собственный счёт участника (победителя) конкурса (предоставляющие услуги охраны) по охране вышеуказанных объектов Чаекского филиала ОАО «РСК Банк». |  |
| - Условия договора об оплате услуг за охрану – ежемесячно, перечислением. |  |
| - Предоставить информацию о наличии оперативных (мобильных) Групп задержания в круглосуточном режиме в данном населенном пункте в г. Бишкек. (сотрудников стажем работы и наличие спец автомашины ГБР) (три сотрудника). |  |
| - Письменное гарантийное обязательство на возмещение ущерба и охрану объекта лично сотрудниками участника без передачи 3-им лицам. |  |
| - Предоставить разрешительные документы с СОБ МВД КР сотрудников ГБР, на ношение и использование оружия (служебное время). |  |
| - - Устав - Свидетельство о регистрации |  |
| - Сумма услуг не должна превышать более 9250 сом за 1 месяц. |  |
| - Сумма поставки оборудования ТСО и ОПТС не должна привышать 32 000 сом |  |

- Участникам конкурса обязательно заполнить все пункты по данной таблице,  указать модель, страну производителя, марку и технические характеристики оборудования.

- Устройство приёма и обработки сигналов от датчиков (ОПТС) поставщика должно быть совместима с техническим средством  ПЦН и ПЦО организацией предостовляющие услуги охраны объектов по  Жумгальскому  району.

- При необходимости, на момент оценки конкурсных заявок, Участнику конкурса необходимо предоставить образцы оборудования для проверки на соответствие Техзаданию Покупателя.

Технический эксперт: _______________________________ФИО____________________________________подпись