ОАО «РСК Банк»

г. Бишкек

Техническое задание

на кондиционер колонного типа (1шт) и кондиционер настенного типа (1шт) для помещения сб\кассы №033-0-07 ДСК.

| № п\п | Оборудование | Ед. изм. | Требования Заказчика |  | Предложение Поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель, аналог CHIGO, AUX, Artel, TSL |  | Технические параметры |  | Технические параметры |  |
| 2 | Тип |  | колонный | настенный |  |  |
| 3 | Основные режимы |  | Охлаждение обогрев | Охлаждение обогрев |  |  |
| 4 | Рабочее напряжение \частота | В\Гц | 220-240 \ 50 | 220\240\50 |  |  |
| 5 | Потребляемая мощность при охлаждении | Вт | 3185 | 2140 |  |  |
| 6 | Потребляемая мощность при обогреве | Bт | 3022 | 1980 |  |  |
| 7 | Охлаждающая способность | BTU | 36 000 | 18000 |  |  |
| 8 | Мощность кондиционера в режиме охлаждения | Вт | 7 500 | 5100 |  |  |
| 9 | Мощность кондиционера в режиме обогрева | Вт | 8 200 | 5700 |  |  |
| 10 | Рекомендованная площадь применения | М2 | 90 -105 | 50-60 |  |  |
| 11 | Скорость циркуляции воздуха | М3\ч | 920 | 640 |  |  |
| 12 | Температура окружающей среды при работе на охлаждение | оС | до+43 | до+43 |  |  |
| 13 | Температура окружающей среды при работе на обогрев | оС | до - 7 | до -7 |  |  |
| 14 | Таймер включения \ выключения |  | есть | есть |  |  |
| 15 | Пульт дистанционного управления |  | есть | есть |  |  |
| 16 | Встроенный дисплей |  | есть | есть |  |  |
| 17 | Автоматическое поддержание температуры |  | есть | есть |  |  |
| 18 | Режим осушения |  | есть | есть |  |  |
| 19 | Гарантийное обслуживание | мес | 12 | 12 |  |  |

Дополнительные услуги:

1. Доставка, установка, настройка параметров и режима

2. Дополнительная длина трассы для колонного кондиционера – до 12м.

3.Дополнительная длина трассы для настенного кондиционера – до12м.

4. Наличие, установка дефлектора.

ЗАПОЛНИТЬ И ПОДПИСАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ