ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг на разработку проектно-сметной документации по объекту Строительство нового 2-х этажного кирпичного здания для Балыкчинского филиала ОАО РСК Банк, расположенного в г. Балыкчы Иссык-Кульской области, расположенной по ул. Курмашева  б/н  размером 21х12м с подвалом

Заказчик: ОАО «РСК Банк»

Вид строительства: Новое строительство

| Технические требования (заполняются Заказчиком) |  |  | Техническое предложения Указать согласие/несогласие по каждому пункту указанных технических требований |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |
| 1. | Стадийность проектирования | I этап – разработка эскизного проекта и получение архитектурно-градостроительного заключения АГЗ. II – Разработать дизайн проект в формате 3-D на гл. фасад и 2 боковых фасада в современном стиле для согласования с рабочей группой III – этап Разработка проектно-сметной документации на основное здание и на дизайн проект фасада |  |
| 2. | Общие требования | Проекно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и требованиям СанПиНа. Увязать проект с существующей системой водопровода, хозяйственно-бытовой канализации и электросети. Отвод поверхностных вод увязать с существующей ирригационной сетью. |  |
| 3. | Состав проекта | - Дизайн проект на фасад и экизный проект в формате 3 D - Рабочий проект (РП) Состав РП: - архитектурные решения (АР); - конструктивные решения (КС); - внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации (ВК); - наружные сети водоснабжения и канализации (НВК); - электроснабжение (ЭС); - технологическое решение (ТХ);смета, Ведомость объемов работ - Устройство грузового подъемника 1.0х1.0 м с подвала на 1 этаж для подъема ценностей с хранилища |  |
| 4. | Особые условия | -Требование в соответствии Фин кред учреждения ( Банк) |  |
| 5. | Требования к вариантным проработкам | Не требуется. |  |
| 6. | Требования к очередности и этапам строительства | В один этап. |  |
| 7. | Режим работы объекта | Режим работы объекта: 365 дней в году ___________________________________ |  |
| 8. | Требования к объемно-планировочным, конструктивным и архитектурным решениям. | Выбор материалов и конструкций выполнить с учетом стоимости, улучшения качества, сокращения продолжительности строительства и совершенствования производства строительных работ. Качество применяемых материалов должно соответствовать ГОСТу, иметь соответствующие сертификаты, и все материалы и оборудования должны быть доступными на территории КР. После завершения строительства, переключения и выполнения пуско-наладочных работ новых |  |
| 9. | Требования к инженерному и технологическому оборудованию | Предусмотреть систему вентиляции на 1 этаж с колонным кондицинированием с охлаждением и подогревом свежего воздуха + вытяжка 2-ой этаж и подвал приточно вытяжная вентиляция по расчету Необходимо предусмотреть грузовой лифт грузоподъемностью 200 кг с1этажа в подвал в районе кладовой ценности |  |
| 10. | Требования к получению Архитектурно-градостроительного заключения. | Получение Архитектурно-градостроительного заключения. |  |
| 11. | Требования о необходимости проведения согласований и государственной экспертизы | Требуется. Затраты на проведение Госэкспертизы ПСД, согласования со всеми заинтересованными лицами и организациями Заказчик оказывает содействие в согласовании с органами архитектуры, экологической и государственной экспертизы. |  |
| 12. | Требования к выполнению инженерно-геологических изысканий. | 1.В рамках задания главного инженера проекта (ГИП) выполняет топографическую съемку территории. 2. Инженерные геологические изыскания грунтов на строй площадке |  |
| 13. | Требования к охране окружающей среды | Техническая документация должна: - обеспечить соблюдение санитарных правил и нормативных актов в соответствии с действующими в Кыргызской Республике законами и отраслевыми нормативными документами; - предусмотреть минимальное количество газообразных выбросов; - предусмотреть максимальную утилизацию всех видов отходов. |  |
| 14. | Требования к составу сметной документации | 1.На основании разработанных ведомостей объемов строительно-монтажных работ, ведомостей оборудования, разработать раздел «Смета на строительство», который должен быть выполнен в полном объеме в соответствии с методическими указаниями «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Кыргызской Республики» МДС 81 – 01-2015 2.При определении сметной стоимости необходимо руководствоваться действующими сметными нормами и правилами. 3.Сметная документация должна быть составлена в базисном уровне цен 2015 г с переводом в текущий уровень цен базисно-индексным методом согласно нормам с учетом всех лимитированных затрат, на: - зимнее удорожание, - временные здания и сооружения, с учетом возвратных сумм, - непредвиденные расходы, 4.Предельная стоимость объекта должна соответствовать утверждённой инвестиционной программе. 5. В связи с разрешением Госстроя КР смета должно составляется в рыночных ценах 1 экземпляр |  |
| 15. | Требования к оформлению и комплектованию проекта | Исполнитель передает отчет по накладной заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде, смету в программе WIN РИК. |  |
| 16. | Необходимые сроки и/или график поставки товаров, работ и услуг | 80 (восемьдесят) рабочих дней, со дня подписания Договора. |  |
| 17 | Расчет стоимости услуг ПСД | Общая площадь проектируемого 2-х этажного здания с подвалом составляет 756м2. Составление ПСД со всеми разрешительными документами. |  |
| 18 | Расчет стоимости услуги Дизайн проекта и сметы на фасад здания с 3х сторон | Площадь фасада с 3х сторон =315м2 |  |
| 19 | Общая сумма разработки ПСД и Дизайн проекта со сметой |  |  |