ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Требования Заказчика |  |  |  | Предложение Поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и технические спецификации/ фото |  | Количество | Адрес поставки и установки | Предлагаемая техническая спецификация и фото | Количество | цена за ед. | Общая стоимость |
| 1. | Металлический щит - Высота -60см - Ширина -60см - Глубина -16см |  | 1шт. | Ошская обл, Ноокатский р-н, г.Ноокат, ул.Ленина,1 |  | 1 |  |  |
|  | - Трансформатор тока 100/5А – |  | 3шт | Ошская обл, Ноокатский р-н, г.Ноокат, ул.Ленина,1 |  | 3 |  |  |