ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку «КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ ВМЕСТЕ С ЛИЦЕНЗИЯМИ»

Наименование Заказчика: ОАО «РСК Банк»

Таблица №1

| ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |
| --- | --- |
| - Общие требования к закупаемому оборудованию. Предлагаемый газовый котел должен быть новым и соответствовать требованиям Закупающей организайии Газовый котел должен быть заводской сборки Газовый котел должен поставляться в состоянии готовности к монтажу у Заказчика. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных единиц. При этом в комплект поставки должно быть включены все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения данного требования. Предполагаема мощность газового котла – не менее 42 Вт Модель – аналог RB-366 GMF (RU) Расход газа: отопление/горячая вода – не более 49,2 кВт КПД при отоплении: не менее 91,7 % КПД при Горячем водоснабжении: не менее 91,5 % Номинальная частота: не более 50Гц Номинальный расход электричества: не более165В Диаметр патрубка отвода – 75мм Максимальная длина дымохода: не менее 3м Площадь помещения – 350 кв.м. |  |
| - Дополнительные условия: Доставка до Сокулукского филиала ОАО «РСК Банк» (с. Сокулук ул. Ленина ________) Услуга демонтажа имеющегося газового котла; Услуга монтажа (установки) поставляемого газового котла |  |
| - Гарантийные обязательства Поставщик предоставляет гарантию на поставляемое оборудование (газовый котел) в течение12 календарных месяцев с моменты установки |  |

В момент оценки конкурсных заявок, Участник конкурса при требовании Заказчика, обязан показать паспорт образца поставляемого газового котла для оценки на техническое соответствие.