## Лист2
Техническое задание на поставку оборудования
Адрес поставки товара ОАО "РСК Банк" Кадамжайский филиал, с.Айдаркен, ул. Кыргызстан, 8/10, Сб/касса №033-47-53
Требования заказчика |  |  |  |  | Предложение поставщика
№ п/п | Наименование оборудования | Требования к оборудованию | Количество | Единица измерения | Цена | Сумма
1 | Коммутатор сетевой | Коммутатор PoE на 8 портов (8 PoE 100M RJ45 2 комбо-интерфейса х 1000 Мбит/с, RJ45, полный дуплекс, адаптируется к MDI/MDI-X, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, 100–240 В AC, 50/60 Гц, макс. 4 А, 230 Вт, 217,6 х 27,8 х 103,35 мм, 8 портов PoE (1 порт HiPoE,передача до 250 м)) | 1 | штук |  | 0
2 | IP камера 2МП (внутриняя) | Cетевая камера внутренного наблюдения (купольная) (2МП, 2,8 мм, угол обзора по горизонтали 112,1 °, по вертикали - 60,0 °, по диагонали - 132,2 °, Основной поток: H.265 / H.264 / H.264 + / H.265 +, дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG, 12 В постоянного тока ± 25%, PoE: 802.3af, класс 3, дальность действия ИК-подсветки : До 30 м | 1 | штук |  | 0
3 | IP камера 6МП (внутриняя) | Cетевая камера внутреннего наблюдения(купольная) (6МП, 2.8 мм: горизонтальный FOV: 97°, вертикальный FOV: 63°, диагональ FOV: 120°, битрейт видео: 32 Кбит/с до 16 Мбит/с, 12В DC±25%, PoE (802.3af, class 3) | 6 | штук |  | 0
4 | IP камера 2МП (наружняя) | Cетевая камера наружнего наблюдения (корпусная-уличная) (2МП, 2,8 мм, горизонтальный угол обзора 90,2 °, вертикальный угол обзора 48,6 °, диагональный угол обзора 107,6 °, основной поток: H.265 / H.264 / H.264 + / H.265 +, дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG, 1920 × 1080, DC 12В±25%, PoE(802.3af Class 3) | 2 | штук |  | 0
5 | Оповещатель светозвуковой | Уровень звукового давления : 95 дБ Контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки : до 500 Лк Угол обзора восприятия светового оповещения : 180° Ток потребления : по световому каналу: 50 мА по звуковому каналу: 100 мА Габаритные размеры(Диаметр х Высота) : 90 х 29 мм Температура : от -30 до +40°С Относительная влажность воздуха без конденсации влаги: до 95% при +35°С | 1 | штук |  | 0
6 | Коннектор RJ45 | номинальное напряжение 48 В постоянного тока ( макс = 57 В ) с максимальным током до 600 мА. | 20 | штук |  | 0
7 | Кабель КСПВ 4х0.4мм | Исполнение -общей скрутки Материал токопроводящей жилы-медь Изоляция-полиэтилен Оболочка-ПВХ пластикат Номинальное сечение жилы, кв.мм-0,12 Диаметр жилы, мм-0,4 Количество жил-4 | 40 | метр |  | 0
8 | кабель UTP | Число пар и диаметр тпж, мм : 4х2х0.52 Номинальный диаметр тпж, мм : 0.52 Расчетное сечение, мм2 : 0.20 Номинальный диаметр жилы по изоляции, мм : 0.90 Номинальный наружный диаметр кабеля, мм : 5.2 Масса кабеля, кг/км : 31.6 Объем горючей массы, л/км : 12.8 Тип упаковки : коробка 370 Длина, м : 305 Объем 1 км кабеля, м3 : 0.094 | 80 | метр |  | 0
9 | Устройство оконечное объектовое (УОО) | Объектовый прибор; 8 ШС (расширение до 60); до 3 радиорасширителей SEW-100(200), SEA-100; 10 разделов; 3 выхода типа "ОК"; каналы передачи данных: GSM (2 SIM-карты); ТМ; miniUSB; RS-485; удаленное управление и программирование; U-пит. 10.5...15 В; I-потр. 100 мА. В металлическом корпусе белого цвета под АКБ 12В 7Ач, габаритные размеры 255х182х70 мм, В комплекте блок питания PS-1215, GSM-антенна. | 1 | штук |  | 0
10 | Аккумуляторы 7аЧ12В | Тип : Гелевый, кислотный Напряжение : 12 В Емкость : 7 А*ч Размеры : 151 х 65 х 94 мм | 1 | штук |  | 0
|  | ИТОГО |  |  |  | 0
1. Участникам конкурса обязательно заполнить все пункты по данной таблице, указать производителя товара и марки оборудований.
2. Предлагаемое оборудование (система видеонаблюдение) должно быть совместимо с установленным ПО IVMS 4200 от HIKVISION в ОАО РСК Банк.
3. При необходимости в момент оценки конкурсных заявок Участнику конкурса необходимо предоставить образец оборудования для проверки на соответствие Техзаданию.