Техническое задание

на трехфазный счетчик трансформаторного включения

с дополнительными материалами в Ноокатском филиале ОАО РСК Банк (г. Ноокат, ул. Ленина 1)

Требуется:

- поставить электросчетчик

- провести  установочные работы (старый демонтаж/установка нового с доп материалами),

- получить разрешение (за техусловие, раздел границ, подключение) у местного РЭС (за счет Поставщика).

| № п\п | Оборудование | Ед. изм. | Технические параметры | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель, аналог |  | ЦЭ6811 |  |
| 2 | Счетчик системы |  | АСКУЭ («умный») |  |
| 2 | Тип счетчика |  | Трехфазный |  |
| 3 | Тип включения |  | трансформаторный |  |
| 4 | Класс точности при измерении - активной энергии - реактивной энергии |  | 0.55(1,0) 1.0(2.0) |  |
| 5 | Номинальное фазное напряжение | В | 3Х230(400) |  |
| 6 | Номинальная сила тока | А | 5(10) |  |
| 7 | Максимальная сила тока | А | 60(100) |  |
| 8 | Диапазон рабочих температур | оС | -25+60 |  |
| 9 | Полная мощность, потребляемая цепью тока не более8*А | А | 0.1 |  |
| 10 | Рабочая частота | Гц | 50 |  |
| 11 | Порог чувствительности | мА | 0.5 |  |
| 12 | Максимальное число оборотов х.х. | об\мин | 3300 |  |
| 13 | Встроенный микроконтроллер |  | есть |  |
| 14 | Внутренний тарификатор |  | есть |  |
| 15 | Жидкокристаллический индикатор |  | есть |  |
| 16 | Вес | кг | Не более 2.0 |  |
| 17 | Гарантийное обслуживание | мес | 12 |  |

| ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА | Количество | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |
| --- | --- | --- |
| Техническая спецификация, параметры. |  |  |
| Рубильник электрический -250 Ампер | 1шт |  |
| Силовой кабель АВВГ 4*35, с 4 алюминиевыми жилами сечением 35 квадратных миллиметров, в изоляции и оболочке из ПВХ | 100метров |  |
| Трос алюминиевый – | 5кг |  |
| Электросчетчик - АСКУЭ (трехфазный) – (умный счетчик) | 1шт |  |
| ВСЕГО СУММА |  |  |

Адрес поставки: г.Ноокат, ул. Ленина, 1