ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технические требования, предъявляемые к огнетушителям ОП-4, ОП-5, ОУ-5, ОУ-2 и перезарядок к ним:

| ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (обязательно заполнить) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Технические требования | Необходимое количество | Адрес поставки | Цена за ед. (с налогами) | Всего (с налогами) | Техническая спецификация огнетушителей |
| 1 | Огнетушители порошковые закачные ОП-5 (з) с массой огнетушащего вещества 5кг предназначены (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е). Огнетушители являются изделиями многоразового пользования. Перезарядка огнетушителей ОП-5 | 2 шт. | г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 132/ пр. Мира. |  |  |  |
| 2 | Огнетушители порошковые закачные ОП-5 (з) с массой огнетушащего вещества 5кг предназначены (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е). Огнетушители являются изделиями многоразового пользования. Перезарядка огнетушителей ОП-5 | 2 шт. | г. Бишкек, пр. Дэн Сяопина, 34. |  |  |  |
| 3 | Огнетушители углекислотные ОУ-2 (з) это устройства пожаротушения со сжиженным углекислым газом в качестве огнетушащего вещества. Углекислота находится в баллоне под избыточным давлением от 5 до 15 МПа, что обеспечивает значительную длину струи, быструю подачу значительного количества вещества и возможность сбить пламя. Перезарядка огнетушителей ОУ-2 | 2 шт. | г. Бишкек, ул. Байтик Батыра 61/1. |  |  |  |
| 4 | Огнетушители порошковые закачные ОП-4 (з) с массой огнетушащего вещества 4кг предназначены (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е). Огнетушители являются изделиями многоразового пользования. Перезарядка огнетушителей ОП-4 Перезарядка огнетушителей ОП-5 | 1 шт. 1 шт. | г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 4-1. 10 мкр. |  |  |  |
| 5 | Огнетушители углекислотные ОУ-5 (з) это устройства пожаротушения со сжиженным углекислым газом в качестве огнетушащего вещества. Углекислота находится в баллоне под избыточным давлением от 5 до 15 МПа, что обеспечивает значительную длину струи, быструю подачу значительного количества вещества и возможность сбить пламя. Перезарядка огнетушителей ОУ-5 | 1 шт. | г. Бишкек, 10 мкр, д. 29 (УГНС по Октябрьскому р-ну). |  |  |  |
| 6 | Огнетушители порошковые закачные ОП-5 (з) с массой огнетушащего вещества 5кг предназначены (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е). Огнетушители являются изделиями многоразового пользования. Перезарядка огнетушителей ОП-5 | 1 шт. | г. Бишкек, ул. Уметалиева, 95. |  |  |  |
| 7 | Огнетушители порошковые закачные ОП-4 (з) с массой огнетушащего вещества 4кг предназначены (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е). Огнетушители являются изделиями многоразового пользования. Перезарядка огнетушителей ОП-4 | 1 шт. | г. Бишкек, ул. Московская, 100 в здании Торгового Дома «Береке» (МосСовет). |  |  |  |
| 8 | Огнетушители порошковые закачные ОП-5 (з) с массой огнетушащего вещества 5кг предназначены (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е). Огнетушители являются изделиями многоразового пользования. - Огнетушитель ОП-5 | 1 шт. | г. Бишкек, Аламедин-1 городок Строителей им. Э.Ф. Лунева, 15а. |  |  |  |
| 9 | Огнетушители порошковые закачные ОП-5 (з) с массой огнетушащего вещества 5кг предназначены (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е). Огнетушители являются изделиями многоразового пользования. - Огнетушитель ОП-5 | 2 шт. | г. Бишкек, ул. А.Токомбаева, 21/1г (Парк Асанбай). |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |

Зарядка огнетушителей:

- ОП 4= 2 шт.

- ОП 5= 9 шт.

- ОУ 2 = 2 шт.

- ОУ 5 = 1 шт.

Цена должна быть с учетом доставки и зарядки до места назначения.