| Требование заказчика |  |  |  | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Внешний вид | Количество заказа и адрес поставки | Цена за единицу/ за 1шт. | Общая стоимость с учетом налогов и сборов КР, с учетом доставки. |
| - Общие характеристики стабилизатора: - Входное напряжение 100-270V AC - Выходное напряжение 220V±8% - Полная мощность 10000 Va - Защита от короткого замыкания Автоматический выключатель - Рабочая температура 0°С -40 °С - Предельная влажность 10%-90% - Индикаторная панель – аналоговый - Размер 175-360-3605 mm - Выходные разъёмы 1х 10Amp ⅋ 1х16Amp - Вес примерно – 18,9 кг. |  | Всего 1 шт. Адрес поставки и установки: г. Токмок, ул. Ленина 308 |  |  |

Печать и подпись