## Лист2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ СВН и ТС С УСТАНОВКОЙ, НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ.
ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА
Предварительная смета расходов на поставку и монтаж системы видеонаблюдения. Место установки Кара-Кульский филиал, адрес: г. Кара-Куль ул. Ленина 16 б
№ | Наименование Оборудование | Кол-во | Ед.изм | Стоимость за ед. | Всего
1 | Сетевой Видеорегистратор (32 кан. для цифровых видеокамер, запись видео с разрешением до 6 Мп, Вывод с разрешением до 4К, 4 SATA HDD до 10 Тб, 2 сетевых интерфейса RJ-45 10/100М Ethernet) | 1 | шт
2 | Жесткий диск 6Тб 64Мб Специализированный для СВН | 2 | шт
3 | Cетевая камера внутреннего наблюдения(купольная) (2МП, фиксированный объектив 2.8 мм ,Дальность ИК подсветки 20м, Основной поток: H.265+ | 20 | шт
4 | Cетевая камера наружнего наблюдения(корпусная) (2МП, фиксированный объектив 2.8 мм ,Дальность ИК подсветки 20м, Основной поток: H.265+ | 6 | шт
5 | Cетевая камера внутреннего наблюдения(купольная) (6МП, фиксированный объектив 2.8 мм ,Дальность ИК подсветки 20м, Основной поток: H.265+,встроеный микрофон | 3 | шт
6 | Сетевой коммутатор (16 PoE 100M RJ45 2 комбо-интерфейса х 1000 Мбит/с • 8 PoE портов IEEE 802.3at/af (30 Вт макс)) | 2 | шт
7 | Кабель UTP Cat5e | 900 | м
8 | Кабельный канал пластиковый 16х25мм | 100 | м
9 | Коннектор RJ45 | 68 | шт
10 | Кабельный канал пластиковый 60х40 | 15 | м
11 | Кабельный канал пластиковый 25х40мм | 25 | м
12 | Ящик настенный (металический под ключ, для комутатора) | 2 | шт
13 | Инвертор питания 1кВт | 1 | шт
14 | Релейный стабилизатор напряжения 3кВт | 1 | шт
15 | Аккумулятор 100А/ч 12В гелевый | 1 | шт
16 | Распред/коробка | 29 | шт
17 | Кабель ПВС 2х0,5мм | 30 | м
18 | Кабель ПВС 2х2,5мм | 15 | м
19 | Металический бокс (напольный) (для ИБП) | 1 | шт
20 | Сетевой фильтр на 6 портов | 1 | шт
21 | Ящик настенный (металический под ключ, для регистратора) | 1 | шт
22 | Контрольная панель охранно-пожарной и тревожной сигнализации (ОПТС), в комплекте ББП, клавиатура управления, расширительна 5-8ШС., трансформатор питания, коммутатор тел.связи. не менее 2х разделов охраны. | 1 | шт
23 | Тревожная кнопка с фиксацией | 12 | шт
24 | Аккумулятор 7А/ч 12В | 3 | шт
25 | Контрольная панель пожарной сигнализации на 5 зон | 1 | шт
26 | Извещатель пожарный тепловой | 18 | шт
27 | Извещатель пожарный дымовой | 18 | шт
28 | Извещатель пожарный ручной | 2 | шт
29 | Инфракрасный датчик движения | 14 | шт
30 | Датчик разбития стекла | 12 | шт
31 | СМК(Датчик магнитно-контактный) | 32 | шт
32 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | 3 | шт
33 | Источник бесперебойного питания (импульсный) | 1 | шт
34 | Датчик радиоволновой | 1 | шт
35 | Датчик вибрационный | 3 | шт
36 | Кабель ПВС 2х0,5мм | 1600 | м
37 | Метизы (Шурупы, чопики, разъем по питанию, изолента) | 2 | компл.
Всего на поставку
Пусконаладочные работы
Итоговая сумма:
1. Участникам конкурса обязательно заполнить все пункты по данной таблице, указать производителя товара и марки оборудования.
2. Предлагаемое оборудование (система видеонаблюдение) должно быть совместимо с установленным ПО IVMS 4200 от HIKVISION в ОАО "РСК Банк".
3. При необходимости в момент оценки конкурсных заявок Участнику конкурса необходимо предоставить образец оборудования для проверки на соответствие Техзаданию.