Техническое задание

на кондиционеры настенного типа – 2 шт.

«Кондиционеры с дефлектором для Ноокенского филиала»

| Требование Заказчика |  |  |  |  | Предложение Поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Оборудование | Ед. изм. | Технические параметры на 1 кондиционер | Технические параметры на 2 кондиционер | Технические характеристики | Стоимость |
| 1 | Модель – аналог CHIGO, AUX, Avangard, TSL, Otex, Midea |  | KFR-35GW | KFR-51GW |  |  |
| 2 | Тип сплит- системы |  | Настенный | Настенный |  |  |
| 3 | Режим работы |  | Зима-лето | Зима-лето |  |  |
| 4 | Рабочее U | В | 220-240 | 220-240 |  |  |
| 5 | Частота | ГЦ | 50 | 50 |  |  |
| 6 | Охлаждающая способность | BTU | 12000 | 18000 |  |  |
| 7 | Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 1.270 | 2.140 |  |  |
| 8 | Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 1.260 | 1.980 |  |  |
| 9 | Мощность в режиме обогрева | кВт | 3.80 | 5.7 |  |  |
| 10 | Мощность в режиме охлаждения | кВт | 3.05 | 5.1 |  |  |
| 11 | Площадь охлаждения | м2 | 30-35 | 20 |  |  |
| 12 | Скорость циркуляции воздуха | м3/ч | 400 | 350 |  |  |
| 13 | Дисплей на внутреннем блоке |  | Есть | Есть |  |  |
| 14 | Дистанционное управление |  | Есть | Есть |  |  |
| 15 | Дефлектор |  | Есть | Есть |  |  |
| 16 | Гарантийное обслуживание | месяцев | 12 | 12 |  |  |
| 17 | Температура окружающей среды при обогреве |  | до -7 | До -7 |  |  |
| 18 | Температура окружающей среды при охлаждении |  | До +43С | До +43С |  |  |
| 19 | Режим осушения |  | Есть | Есть |  |  |
| 20 | Автоматическое поддержание температуры |  | Есть | Есть |  |  |

Адрес поставки:

- Джалал-Абадская область с. Масы, ул. Токтогула, 4

- Джалал-Абадская область с Масы ул. Ленина б/н

Дополнительные услуги:

- Доставка, установка, подключение, настройка параметров и режимов работы кондиционеров;

- Доставка, установка дефлектора – 2 шт.

- Трасса дополнительно +4 м.