# ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЕ

# На приобретение сетевого оборудование

# Наименование Заказчик: ОАО «РСК Банк»

# Таблица №1

| # Техническое требования | # Количество | # Предложение поставщика |
| --- | --- | --- |
| # Сетевой кабель: RJ-45 UTP-5e 100% медный | # 1100 метр |  |
| # Розетка настенная: # RJ-45, 2-Port | # 20 шт. |  |
| # Патч Панель: # Ship P197-24 или аналог, # Характеристика: # UTP-категория 5е, 19Э”(1Unit), 24-port | # 2 шт. |  |
| # Сетевой Шкаф: # SHIP VA5412.01.100, VA серия или аналог, # Характеристика: # 19”, 12Unit, # Рахмер: 540*450*593-Ш*Г*В. # IP20, двухсекционный | # 1 шт. |  |
| # Коннектор: # Характеристика: # RJ-45, экранированный | # 85 шт. |  |
| # Кабель канал: # Размеры: 80х60 мм | # 50 метр |  |
| # Кабель канал: # Размер: 10х15 мм | # 35метр |  |
| # Чопик: # Рахмер: 5х50 мм | # 100 шт |  |

Подпись и печать Участника конкурса