| Смета расходов на поставку и монтаж системы видеонаблюдения. Место установки ВК Ат-Башинского филиала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА |  |
| № | Наименование Оборудование | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость за ед. | Всего |
| 1 | Сетевой Видеорегистратор (4 кан. для цифровых видеокамер, запись видео с разрешением до 6 Мп, Вывод с разрешением до 4К, 4 SATA HDD до 6 Тб, 2 сетевых интерфейса RJ-45 10/100М Ethernet) | 1 | Шт. |  |  |
| 2 | Жесткий диск 2Тб 64Мб Специализированный для СВН | 1 | Шт. |  |  |
| 3 | сетевая камера внутреннего наблюдения(купольная) (4МП, фиксированный объектив 2.8 мм ,Дальность ИК подсветки 20м, Основной поток: H.265/H.264 | 4 | Шт. |  |  |
| 4 | сетевой коммутатор PoE (9 портов 10/100 Base-T(X) • 8 PoE портов IEEE 802.3at/af (30 Вт макс)) | 1 | Шт. |  |  |
| 5 | Кабель UTP Cat5e | 45 | м |  |  |
| 6 | Короб пластиковый 16х25мм | 30 | м |  |  |
| 7 | Коннектор RJ45 | 10 | Шт. |  |  |
| 8 | Короб пластиковый 16х25мм | 25 | м |  |  |
| 9 | Ящик настенный (металический под ключ, для регистратора) | 1 | Шт. |  |  |
| 10 | Контрольная панель охранно-пожарной и тревожной сигнализации (ОПТС), в комплекте ББП, клавиатура управления, расширительна 5-8ШС., трансформатор питания, коммутатор тел.связи. не менее 2х разделов охраны. | 1 | Шт. |  |  |
| 11 | тревожная кнопка с фиксацией | 1 | Шт. |  |  |
| 12 | Аккумулятор 7А/ч 12В | 2 | Шт. |  |  |
| 13 | Аккумулятор 100А/ч 12В гелевый | 1 | Шт. |  |  |
| 14 | Извещатель пожарный тепловой | 1 | Шт. |  |  |
| 15 | Извещатель пожарный дымовой | 1 | Шт. |  |  |
| 16 | Извещатель пожарный ручной | 1 | Шт. |  |  |
| 17 | Инвертор питания 1000кВт | 1 | Шт. |  |  |
| 18 | Релейный стабилизатор напряжения 3кВт | 1 | Шт. |  |  |
| 19 | Кабель ПВС 2х0,5мм | 20 | м |  |  |
| 20 | Металический бокс закрывающийся на замок (для установки ИБП) | 1 | Шт. |  |  |
| 21 | Метизы (Шурупы, чопики, разъем по питанию, распред/коробки, изолента, стальная проволка) | 1 | Компл. |  |  |
|  | Всего товара на поставку |  |  |  |  |
|  | Стоимость пусконаладочных работ |  |  |  |  |
|  | Итоговая сумма (Оборудование и установка): |  |  |  |  |